Załącznik nr 1 do siwz Pn-74/15/IM

| pakiet nr 1 Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent | Oferowana wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DNase Agar-podłoże do detekcji mikroorganizmów produkujących dezoksyrybonukleazę (Staphylococcus aureus) | Op. = 500 g | 2 |  |  |  |  |  |  | 24 miesiące |  |
| 2. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem amikacyną o stężeniu 30 µg | krążek | 4500 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 3. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem amoxycyliną o stężeniu 10 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 4. | ## Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem amoxycyliną z kwasem klawulanowym (2:1) o stężeniu 30 µg | Krążek | 1250 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 5. | ## Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ampicylliną o stężeniu 10 µg | Krążek | 1500 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 6. | ## Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ampicyliną o stężeniu 2 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 7. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem aztreonamem o stężeniu 30 µg | krążek | 750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 8. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefadroksylem o stężeniu 30µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 9. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefaleksyną o stężeniu 30 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 10. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefepimem o stężeniu 30 µg | Krążek | 3750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent | Oferowana wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefiximem o stężeniu 5 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 12. | ## Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefoperazonem o stężeniu 30 µg | Krążek | 1750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 13. | ## Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefoperazonemz sulbaktamem (2:1) o stężeniu 105 µg | Krążek | 1500 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 14. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefotaksymem o stężeniu 30 µg | Krążek | 3750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 15. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefotaksymem o stężeniu 5 µg | Krążek | 3750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 16. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefoksytyną o stężeniu 30 µg | Krążek | 5500 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 17. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ceftaroliną o stężeniu 5 µg | Krążek | 750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 18. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ceftazydymem o stężeniu 10 µg | Krążek | 3750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 19. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ceftazydymem o stężeniu 30 µg | Krążek | 4000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 20. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ceftibutenem o stężeniu 30 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 21. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ceftriaksonem o stężeniu 30 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent | Oferowana wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cefuroksymem sodium o stężeniu 30 µg | Krążek | 1000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 23. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem cepodoksymem o stężeniu 10 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 24. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem chloramphenicolem o stężeniu 30 µg | Krążek | 1000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 25. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ciprofloksaacyną o stężeniu 5 µg | Krążek | 3000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 26. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem klindamycyną o stężeniu 2 µg | Krążek | 1750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 27. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem doripenemem o stężeniu 10 µg | Krążek | 1250 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 28. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone hydrochlorkiem doksycykliny o stężeniu 30 µg | Krążek | 1250 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 29. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ertapenemem o stężeniu 10 µg | Krążek | 3750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 30. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem erythromycyną o stężeniu 15 µg | Krążek | 1750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 31. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem fosfomycyną z trometamolem o stężeniu 200 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |

| Lp. | Nazwa artykułu |  | j.m. |  | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent |  | Oferowana wielkość opakowania = ….. |  | Cena jedn. | Wartość netto |  | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem furazolidonem o stężeniu 50 µg |  | Krążek |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 33. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem kwasem fusydowym o stężeniu 10 µg |  | Krążek |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 34. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem gentamycyną o stężeniu 10 µg |  | Krążek |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 35. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem gentamycyną o stężeniu 30 µg |  | Krążek |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 36. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem imipenemem o stężeniu 10 µg |  | Krążek |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 37. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem lewofloksacyną o stężeniu 5 µg |  | Krążek |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 38. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem linkomycyną o stężeniu 15 µg |  | Krążek |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 39. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem linezolidem o stężeniu 10 µg |  | Krążek |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 40. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem meropenemem o stężeniu 10 µg |  | Krążek |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 41. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem minocykliną o stężeniu 30 µg |  | Krążek |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 42. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem moksifloksacyną o stężeniu 5 µg |  | Krążek |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 43. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem mupirocyną o stężeniu 200 µg |  | Krążek |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 44. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem kwasem nalidyksowym o stężeniu 30 µg |  | Krążek |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 45. | ### Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem netylmycyną o stężeniu 10 µg |  | Krążek |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| Lp. |  | Nazwa artykułu |  | j.m. |  | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent |  | Oferowana wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. |  | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| 46. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem penicyliną V o stężeniu 10µg |  | Krążek |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 47. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem nitrofurantoiną o stężeniu 100µg |  | Krążek |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 46. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem penicyliną V o stężeniu 10µg |  | Krążek |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 49. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem ofloksacyną o stężeniu 5 µg |  | Krążek |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 50. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny do różnicowania St. pneumoniae |  | Krążek |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 51. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem oksacyliną o stężeniu 1 µg |  | Krążek |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 52. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem pefloksacyną o stężeniu 5 µg |  | Krążek |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 53. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem penicyliną G 1 jednostka |  | Krążek |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 54. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem penicyliną G 10 jednostek |  | Krążek |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 55. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem piperacyliną o stężeniu 30 µg |  | Krążek |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 56. |  | ## Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem piperacyliną z azobaktamem o stężeniu 36 µg |  | Krążek |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 57. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem rifampicyną o stężeniu 5 µg |  | Krążek |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 58. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem streptomycyną o stężeniu 300µg |  | Krążek |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 59. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem sulfaametoksazolem o stężeniu 25 µg |  | Krążek |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 60. |  | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem sulfametoksazolem z trimethoprymem o stężeniu 1,25-23,75 µg |  | Krążek |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent | Oferowana wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem teikoplaniną o stężeniu 30µg | Krążek | 3000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 62. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem telitromycyną o stężeniu 15µg | Krążek | 750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 63. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem temocyliną o stężeniu 30 µg | Krążek | 4500 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 64. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem tetracykliną o stężeniu 30 µg | Krążek | 1250 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 65. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem tikarcyliną o stężeniu 75 µg | Krążek | 1000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 66. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem tikarcyliną z kwasem klawulanowym o stężeniu 75/10 µg | Krążek | 1750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 67. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem tigecykliną o stężeniu 15 µg | Krążek | 750 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 68. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem tobramycyną o stężeniu 10 µg | Krążek | 2000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 69. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem trimetoprimem o stężeniu 5 µg | Krążek | 1250 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 70. | Krążki diagnostyczne o Ø 6mm do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus nasączone czynnikiem V (NAD) | Krążek | 1000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 71. | Krążki bibułowe o Ø 6mm nasączone antybiotykiem wankomycyną o stężeniu 5 µg | Krążek | 3000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 72. | Krążki diagnostyczne o Ø 6mm do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus nasączone czynnikiem X (heminą) | Krążek | 1000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent | Oferowana wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73. | Krążki diagnostyczne o Ø 6mm do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus nasączone czynnikiem X+V (heminą i NAD) | Krążek | 1000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 74. | Krążki bibułowe jałowe | Krążek | 3000 |  |  |  |  |  |  | 18 miesięcy |  |
| 75. | Test lateksowy do wykrywania S.aureus | Test | 2160 |  |  |  |  |  |  | 12 miesięcy |  |
| 76. | Test lateksowy do wykrywania S.aureus opornych na metycylinę | Test | 300 |  |  |  |  |  |  | 12 miesięcy |  |
| 77. | Test aglutynacyjny do wykrywania pałeczek Haemophilus influenzae typ b | Test | 30 |  |  |  |  |  |  | 12 miesięcy |  |
| 78. | PYR –szybki kolorymetryczny test do wykrywania aktywności arylamidazy pyrolidorylu, służący do identyfikacji enterokoków, streptokoków grupy A i Escherichia coli | Test | 600 |  |  |  |  |  |  | 12 miesięcy |  |
| 79. | Test kasetkowy do wykrywania Norovirusów GI:GII | test | 100 |  |  |  |  |  |  | 12 miesięcy |  |
| 80. | Zestaw do wykrywania karbapenemaz u pałeczek Gram (-) | test | 360 |  |  |  |  |  |  | 12 miesięcy |  |
|  | Razem PLN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................., dnia .........................2015 r.                                	 ...........................................................

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

THERMO Fisher

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent | Oferowana Wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoże chromogenne na płytkach Petriego ø 90 mm ESBL agar do wykrywania szczepów z rodzaju Enterobacteriaceae wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym | płytka | 70 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodniI |  |
| 2. | - Podłoże chromogenne na płytkach Petriego ø 90 mm VRE agardo wykrywania - wankomycynoopornych enterokoków | płytka | 70 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodni |  |
| 3. | Podłoże na płytkach Petriego ø 90 mm Chocolate agar wzbogacone czynnikiem wzrostowym X (hemina) i V (NAD) | płytka | 150 |  |  |  |  |  |  | 4 tygodnie |  |
| 4. | Podłoże na płytkach Petriego ø 90 mm Columbia agar z 5% krwią baranią | płytka | 400 |  |  |  |  |  |  | 4 tygodnie |  |
| 5. | - Podłoże chromogenne na płytkach Petriego ø 90 mm CPS agar do hodowli patogenów dróg moczowych i bezpośredniej identyfikacji E.coli, Proteus i enterokoków | płytka | 70 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodni |  |
| 6. | Podłoże na płytkach Petriego ø 90 mm Haemophilus agar z dodatkiem bacytracyny | płytka | 150 |  |  |  |  |  |  | 4 tygodnie |  |
| 7. | Podłoże chromogenne na płytkach Petriego ø 90 mm do wykrywania pałeczek Gram (-) opornych na karbapenemy | płytka | 40 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodni |  |
| 8. | Podłoże na płytkach Petriego ø 90 mm Mac Conkey agar do różnicowania między pałeczkami fermentującymi i niefermentującymi laktozę | płytka | 200 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodni |  |
| 9. | Podłoże na płytkach Petriego ø 90 mm Chapman agar hamujące wzrost flory Gram (-) | płytka | 200 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodni |  |
| 10. | Podłoże na płytkach Petriego ø 90 mm Mueller-Hinton Agar | płytka | 200 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodni |  |

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent | Oferowana wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Podłoże na płytkach Petriego ø 90 mm Mueller-Hinton Agar z krwią końską i NAD | płytka | 150 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodniI |  |
| 12. | Podłoże na płytkach Petriego ø 90 mm Sabouraud z dodatkiem antybiotyków (gentamycyna i chloramphenikol) dla grzybów | płytka | 70 |  |  |  |  |  |  | 6 tygodni |  |
| 13. | Podłoże chromogenne na płytkach Petriego ø 90 mm Schaedler agar z krwią baranią dla drobnoustrojów rosnących w warunkach beztlenowych | płytka | 400 |  |  |  |  |  |  | 4 tygodnie |  |
|  | Razem PLN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................., dnia .........................2015 r.

...........................................................

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Nazwa oferowanego produktu, nr katalogowy + producent | Oferowana wielkość opakowania = ….. | Cena jedn. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Minimalny Termin przydatności do użycia od daty dostawy. | Oferowany Termin przydatności do użycia od daty dostawy. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roztwór soli fizjologicznej 4ml | ampułka | 23400 |  |  |  |  |  |  | 12 miesięcy |  |
|  | Razem PLN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................., dnia .........................2015 r.                                	 ...........................................................

podpis  i pieczęć imienna osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy