## Zestawienie
Załącznik nr 4 do SIWZ do PN-38/17/MJ
Zestawienie pakietów
Pakiet | nr | Wartość netto PLN | Wartość Brutto PLN
Końcówki do pipet automatycznych | 1
Pałeczka polistyrenowa, Szkiełka, Szkiełka okrągłe | 2
Probówki, Naczynka do analizatora, Pipety, Pojemniki, Druciki, Ezy, Obsatki, Kolby, zlewki, Pudełka, statywy, Moździeż, Szczoteczki, Szalki, Pojemniki PP | 3
Pipety nastawne | 4
Razem:
Razem wartość netto:....................................
Słownie złotych.........................................................................
Razem wartość brutto: ...................................
Słownie złotych.........................................................................
………………………….. | ……………………………………………………..
Miejscowość i data | Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem
Wszystkie produkty przeznaczone do diagnostyki mają mieć oznaczenie IVD oraz mają być dopuszczone na rynek Unii Europejskiej, czyli posiadać oznaczenie EC. Nie dotyczy to pozycji od 48 do 142 z pakietu nr 3.
Wszystkie produkty sterylne muszą posiadać świadectwa sterylności.

## Pakiet 1
Załącznik nr 4 do SIWZ do PN-38/17/MJ
Pakiet 1
Końcówki do pipet automatycznych
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Vat % | Wartość brutto PLN | nr kat.
1. | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, uniwesalna, długość 4,5 cm, 10μl | szt. | 41000
2. | Końcówka do pipet automatycznych, żólta (Gilson , Biohit, HTL ), 200μl | szt. | 106000
3. | Końcówka do pipet automatycznych, niebieska ( uniwersalna ), 1000μl | szt. | 9500
4. | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, ze znacznikiem, niesterylna, 5000μl | szt. | 3500
5. | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, bez znacznika, niskoretencyjna z filtrem spełniająca normę 3127 (dotyczy zawartości metali cięzkich), mozliwość pobrania certyfikatu sterylności ze strony producenta, 10x96szt., 10μl | szt. | 12000
6. | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, ze znacznikiem, niskoretencyjna z filtrem spełniająca normę 3127 (dotyczy zawartości metali cięzkich), mozliwość pobrania certyfikatu sterylności ze strony producenta, 10x96szt. 100ul | szt. | 10000
7. | Końcówka do pipet automatycznych, z filtrem, bezbarwna, bez znacznika, niskoretencyjna z filtrem spełniająca normę 3127 (dotyczy zawartości metali cięzkich), mozliwość pobrania certyfikatu sterylności ze strony producenta, 10x96szt 200μl | szt. | 13500
8. | Końcówka do pipet automatycznych, bezbarwna, bez znacznika, sterylna, w statywie 10x96szt.1000μl | szt. | 14000
9. | Końcówka do pipet automatycznych, z filtrem, bezbarwna, bez znacznika, niskoretencyjna z filtrem spełniająca normę 3127 (dotyczy zawartości metali cięzkich), mozliwość pobrania certyfikatu sterylności ze strony producenta, 10x96szt. 1000μl | szt. | 112000
10. | Końcówka do pipet automatycznych 10μl, bezbarwna, bez znacznika, sterylna, długa, w statywie- 10x96szt. | szt. | 116000
11. | Końcówka do pipet automatycznych, 10μl, bezbarwna, bez znacznika, sterylna, w statywie - 10x96szt. | szt. | 116000
12. | Końcówka do pipet automatycznych, 200μl, bezbarwna, ze znacznikiem, sterylna w statywie - 10x96szt. | szt. | 134000
Razem:
Razem wartość netto:....................................Słownie złotych.........................................................................
Razem wartość brutto: ...................................Słownie złotych.........................................................................
| ………………………….. |  |  |  | ……………………………………………………..
| Miejscowość i data |  |  |  | Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem
Próbki:
dla pozycji od 1 do 4 - po 1 najmniejszym opakowaniu handlowym
dla pozycji od 5 do 12 - po 2 najmniejsze opakowania handlowe
Wymagania jakościowe i kontrola jakości:
1. Dokładność wykonania.
2. Wytrzymałość na pękanie - odsetek końcówek pękających nie większy niż 1%.
3. Szczelność - odsetek końcówek spadających z pipet nie większy niż 1%.

## Pakiet 2
Załącznik nr 4 do SIWZ do PN-38/17/MJ
Pakiet 2
Szkiełka, Szkiełka okrągłe
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Vat % | Wartość brutto PLN | nr kat.
1 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 x 0,2 mm | szt | 28000
Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M
AG. D 263 M ( bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła
20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2
2 | Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 x 0,2 mm | szt | 2000
Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M
AG. D 263 M ( bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła
20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2
3 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm | szt | 27000
Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M
AG. D 263 M ( bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła
20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2
4 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 40mm | szt | 4000
Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M
AG. D 263 M ( bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła
20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2
5 | Kamera hematologiczna typ Bürkera | szt | 5
6 | Szkiełka nakrywkowe 16 x 16 mm | szt | 6500
Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M
AG. D 263 M ( bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła
20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2
7 | Szkiełka nakrywkowe 24 x 50 mm | szt | 9000
Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M
AG. D 263 M ( bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła
20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2
8 | Szkiełka podstawowe szlifowane z dwustronną matówką 75 x 25 x 1 mm | szt | 60000
Zgodne z normą ISO 8037/I oraz BS7011 wymiary standardowego wykonania
wynoszą 26 x 76 x 1 mm. Tolerancja grubości szkiełek wynosi +/- 0,05 mm.
Odbicie jako druga powierzchnia lustra:
Łączne odbicie (M = 2) w stosunku do normalnego odbicia w drugiej powierzchni lustra przy kącie padania światła słonecznego 30° = 95,3 %
Transmisja światła:
Łączne odbicie (M=2) w stosunku do normalnej transmisji przy kącie padania światła słonecznego 30° = 91,5 %
Wspólczynnik załamania światła:
przy λ = 546,07 nm = 1,5171
Gęstość = 2,479
Chemiczne właściwości szkła o podwyższonej przezierności: Hydrolityczna Klasa 3.
Skład chemiczny szkła o podwyższonej przezierności:
SiO 72,20 %
MgO 4,30 %
Na2O 14,30 %
Al2O3 1,20 %
K2O 1,20 %
Fe2O3 0,03 %
CaO 6,40 %
SO3 0,30 %
9 | Szkiełka do komór hemat. 20 x 26 x 0,4mm | szt | 300
10 | Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 x 0,4 mm | szt | 200
Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M
AG. D 263 M ( bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła
20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2
11 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 x 0,2 mm | szt | 18000
Szkiełka nakrywkowe produkowane ze szkła D 263 M
AG. D 263 M ( bezbarwne szkło borowosilikatowe) o dużej odporności chemicznej.
Stopień transmisji światła przy grubości szkła 0,15 mm
VD65 w % (d=0,15 mm) = 91,7 ± 0,3%.
absorpcja promieni UV D 263 M
Odporność na hydrolizę wg normy DIN ISO 719
Klasa hydrolityczna: HGB 1
Współczynnik zasadowości: zawartość Na2O w ziarnach szkła
20 mikrogramów na gram
Odporność na kwasy wg normy DIN 12 116
Kwasy klasy: S2
Połowiczna utrata wagi powierzchni po 6 godzinach 1,4 mg/ dm2
Odporność na roztwory zasadowe wg normy DIN ISO 695
Zasady klasy: A2
Utrata wagi powierzchni po 3 godzinach 88 mg / dm2
12 | Szkielka podstawowe cięte, gładkie 76 x 26 x 1 mm | szt | 15000
Zgodne z normą ISO 8037/I oraz BS7011 wymiary standardowego wykonania
wynoszą 26 x 76 x 1 mm. Tolerancja grubości szkiełek wynosi +/- 0,05 mm.
Odbicie jako druga powierzchnia lustra:
Łączne odbicie (M = 2) w stosunku do normalnego odbicia w drugiej powierzchni lustra przy kącie padania światła słonecznego 30° = 95,3 %
Transmisja światła:
Łączne odbicie (M=2) w stosunku do normalnej transmisji przy kącie padania światła słonecznego 30° = 91,5 %
Wspólczynnik załamania światła:
przy λ = 546,07 nm = 1,5171
Gęstość = 2,479
Chemiczne właściwości szkła o podwyższonej przezierności: Hydrolityczna Klasa 3.
Skład chemiczny szkła o podwyższonej przezierności:
SiO 72,20 %
MgO 4,30 %
Na2O 14,30 %
Al2O3 1,20 %
K2O 1,20 %
Fe2O3 0,03 %
CaO 6,40 %
SO3 0,30 %
13 | Szkiełka podstawowe cięte, matowe (double frosted ) 76 x 26 x 1 mm | szt | 3500
Zgodne z normą ISO 8037/I oraz BS7011 wymiary standardowego wykonania
wynoszą 26 x 76 x 1 mm. Tolerancja grubości szkiełek wynosi +/- 0,05 mm.
Odbicie jako druga powierzchnia lustra:
Łączne odbicie (M = 2) w stosunku do normalnego odbicia w drugiej powierzchni lustra przy kącie padania światła słonecznego 30° = 95,3 %
Transmisja światła:
Łączne odbicie (M=2) w stosunku do normalnej transmisji przy kącie padania światła słonecznego 30° = 91,5 %
Wspólczynnik załamania światła:
przy λ = 546,07 nm = 1,5171
Gęstość = 2,479
Chemiczne właściwości szkła o podwyższonej przezierności: Hydrolityczna Klasa 3.
Skład chemiczny szkła o podwyższonej przezierności:
SiO 72,20 %
MgO 4,30 %
Na2O 14,30 %
Al2O3 1,20 %
K2O 1,20 %
Fe2O3 0,03 %
CaO 6,40 %
SO3 0,30 %
14 | Szkiełka podstawowe wysoko adhezyjne naładowane dodatnio typ "Super Frost Plus " | szt | 3000
15 | Szkiełka podstawowe , adhezyjne, silanizowane | szt | 700
16 | Szkiełka podstawowe , polizynowane, szlifowane, wyczyszczone, Menzel Glaser | szt | 1800
17 | Okrągłe szkiełka nakrywkowe 12x12mm czyste bez zabrudzeń, przejrzyste o równej powierzchni, bez zabarwienia, wykonane ze szkła białego, bez zielonej poświaty 1op a 100 sztuk | op | 20
Razem:
Razem wartość netto:....................................Słownie złotych.........................................................................
Razem wartość brutto: ...................................Słownie złotych.........................................................................
| ………………………….. |  |  |  | ……………………………………………………..
| Miejscowość i data |  |  |  | Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem
Próbki do pozycji w ilości:
- 2 szt. do pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
- 2 op. do pozycji nr: 17
Wymagania jakościowe i kontrola jakości:
Dla szkiełek podstawowych pozycje nr: 8, 12, 13, 14, 15 i 16:
1. Brak ostrych, nierównych krawędzi,
2. Pole opisowe (matówka) o ziarnistości "jedwabistej", nie "tarka", obustronne.
3. blok 50 szkiełek wyjętych z pudełka postawiony na kartce papiery "xero", oświetlony światłem dziennym nie może wykazywać zielonego zabarwienia
4. W czasie pracy w zaklejarce automatycznej odsetek szkiełek powodujących zacięcie nie większy niż 1%.
Dla szkiełek nakrywkowych pozycje nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 i 17
1. Brak ostrych, nierównych krawędzi,
2. blok 100 szkiełek wyjętych z pudełka postawiony na kartce papieru "xero", oświetlony światłem dziennym nie może wykazywać zielonego zabarwienia
3. W czasie pracy w zaklejarce automatycznej odsetek szkiełek uszkodzonych lub powodujących zacięcie nie większy niż 3%.

## Pakiet 3
Załącznik nr 4 do SIWZ do PN-38/17/MJ
Pakiet 3
Probówki, Naczynka do analizatora, Pipety, Pojemniki, Druciki, Ezy, Obsatki, Kolby, zlewki, Pudełka, statywy, Moździeż, Szczoteczki, Szalki, Pojemniki PP, Pałeczki i inne
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Vat % | Wartość brutto PLN | nr kat.
1. | Probówki PP stożkowodenne z kołnierzem ze znacznikiem z korkiem, Ø 16 mm, dł. 66 mm, poj.7 ml ( 250 szt.) | szt. | 8500
2. | Probówki okrągłodenne, polistyrenowe, bez korka i kołnierza, Ø 16 mm, dł.10 cm, poj.10 ml ( 500 szt.) | szt. | 1000
3. | Probówki - kapilary ( ze sztywną, przezroczystą kapilarą o dł. 70 mm ) do mikrometody PP z antykoagulantem ( wersenianiem dwupotasowym ) Ø 11 mm, dł.14 cm, poj.200ul, z korkiem ( 100 szt. ) | szt. | 1200
4. | Probówki stożkowe, jednorazowe, typu Eppendorf obj. 0,2 ml, przezroczyste, bezbarwne ( 500 szt.) | szt. | 250000
5. | Probówki stożkowe, jednorazowe, typu Eppendorf obj. 0,5 ml, przezroczyste, bezbarwne ( 1 000 szt. ) | szt. | 14000
6. | Probówki stożkowe, jednorazowe, typu Eppendorf obj. 1,5 -2ml, przezroczyste, bezbarwne ( 500 szt. ) | szt. | 215000
7. | Probówki polipropylenowe 2 ml, okrągłodenne, L=38mm, Ø12 mm, wytrzymałość temp. -70 C ( 500 szt. ) | szt. | 3500
8. | Probówki polistyrenowe 4 ml, okrągłodenne, L=73 mm, Ø12 mm, wytrzymałość temp. -20 C, wytrzymałość 2300 obrotów na minutę w wirówce ( 500 szt. ) | szt. | 550000
9. | Korki polietylenowe Ø12mm, musi być dopasowany do probówki ( 500 szt. ) | szt. | 1100000
10. | Probówki polisterynowe okrągłodenne poj.5 ml, dł. 7,5 cm, Ø 12mm ( 250 szt. ) | szt. | 20000
11. | Probówki z PS, 10 ml, stożkowe, ze znacznikami ( 500 szt. ) | szt. | 1500
12. | Probówki z PS, 10 ml, okrągłodenne, z korkiem, | szt. | 350
13. | Probówki Eppendorf, z dnem stożkowym, zielone, z płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką, polem do opisu, autoklawowalne poj.1,5 ml | szt. | 850
14. | Probówki PP okrągłodenne, z zakrętką, sterylne, poj.10-12ml | szt. | 550
15. | Probówki do głębokiego zamrażania w temp . -70 C, z tworzywa, sterylne, z korkami ( tworzywo nietoksyczne dla grzybów i bakterii ) , dno wzmocnione krzyżykowo , poj.2 ml ( 50 szt.) | szt. | 4000
16. | Probówki Eppendorfa do techniki PCR z płaskim wieczkiem, poj.0,2 ml autoklawowalne ( 500 szt.) | szt. | 21000
17. | Probówki Eppendorfa PP z dnem stożkowym , poj.2 ml, o podwyższonej przeżroczystości ( 100 szt.) | szt. | 500
18. | Probówki szklane z prostym brzegiem, bez skali, 16 x 150 mm, okrągłodenne ( 250 szt.) | szt. | 500
19. | Probówki plastikowe do utrwalania, poj.10 ml, stożkowodenne, ze znacznikiem ( 2000 szt. ) | szt. | 8000
20. | Probówki Micro tube , PP, sterylne, z gumową uszczelką, poj.1,5 ml ( 500 szt.) | szt. | 1000
21. | Probówki Eppendorf z płaskim wieczkiem, ze stożkowym dnem, "" boil- proof"" , poj.1, 5 ml (250 szt.) | szt. | 5000
22. | Probówki z płaskim wieczkiem, ze stożkowym dnem, poj.0,5 ml ( 500 szt.) | szt. | 2000
23. | Probówki na mleczany ( 50szt.) | szt. | 100
24. | Probówki stożkowe polisterynowe do wirowania moczu bez korka i kołnierza 15 mm, dł.10cm, poj.10ml | szt. | 10000
25. | Probówki polistyrelowe, okrągłodenne z korkiem, poj.4ml | szt. | 30000
26. | Korki polietylenowe karbowane do probówek 16 mm, różne kolory ( 500 szt.) | szt. | 5000
27. | Mikrometoda 200ul z kapilarą do badań morfologicznych z EDTA-K2 ( 100 szt.) | szt. | 22000
28. | Naczynka do analizatora "" TECHNIKON ""PS poj. 0,5 ml bezbarwne (op.=1 000 szt) | szt. | 16500
29. | Naczynka do analizatora "" TECHNIKON "" PS poj. 1,5 ml , bezbarwne (op.=1 000 szt) | szt. | 3000
30. | Pipety Pasteura - poj 3 ml, z podziałką | szt. | 58000
31. | Pipety Pasteura - dł. 150mm, z cienkim końcem 10 mm, objętość 3 ml | szt. | 20000
32. | Pipety Pasteura - poj.5 , skala 1 ml, | szt. | 350
33. | Pipety Pasteura - miękkie, z podziałką 3 - 0,5 mm, sterylne, dł. 14,5 cm, poj. 3 ml, kropla 40 ul pakowane pojedynczo | szt. | 22000
34. | Pipety wypływowe z czystego PS, sterylne, pakowane pojedynczo, poj. 10 ml | szt. | 1500
35. | Pipety wypływowe z czystego PS, sterylne, pakowane pojedynczo, poj. 25 ml | szt. | 350
36. | Pojemnik PP na mocz, poj. 120 ml, z czerwoną nakrętką, pakowane pojedyńczo, sterylne | szt. | 16500
37. | Pojemnik PP na mocz, poj. 60 ml, z czerwoną nakrętką, pakowane pojedyńczo, sterylne | szt. | 10500
38. | Pojemnik PP na mocz, poj.60 ml, z czerwoną nakrętką | szt. | 20000
39. | Pojemnik PP na mocz, poj.30 ml, z czerwoną nakrętką, pakowane pojedyńczo, sterylne | szt. | 2500
40. | Termometry do lodówek i cieplarek od -30 do + 50 C | szt. | 30
41. | Druciki do posiewu z okrągłym końcem z drutu, grubość 0,6 mm | szt. | 2000
42. | Ezy sterylne do szczepienia bakterii poj.1μl , pakowane po 20 | szt. | 13500
43. | Ezy sterylne do szczepienia bakterii poj.10μl , pakowane po 20 | szt. | 13500
44. | Ezy metalowe z drutu kantalowego nie ulegające rozkalibrowaniu Ø 1,46 mm | szt. | 550
45. | Ezy metalowe z drutu kantalowego nie ulegające rozkalibrowaniu Ø 4 mm | szt. | 550
46. | Obsadka do ezy metalowej, dł.14 cm | szt. | 4
47. | Obsadka metalowa do ezy, dł.25 cm | szt. | 4
48. | Kolba stożkowa , 25 ml, | szt. | 4
49. | Kolba miarowa z korkiem 25ml | szt. | 4
50. | Kolba miarowa z korkiem 50ml | szt. | 4
51. | Kolba miarowa z korkiem 100ml | szt. | 4
52. | Kolba miarowa ze szlifem 25ml | szt. | 6
53. | Kolba miarowa ze szlifem 50ml | szt. | 6
54. | Kolba miarowa ze szlifem 100ml | szt. | 3
55. | Kolba miarowa ze szlifem 250ml | szt. | 3
56. | Kolba miarowa ze szlifem 500ml | szt. | 3
57. | Zlewka niska 50ml | szt. | 4
58. | Zlewka plastikowa odporna na ksylen, z podziałką, poj.3 000ml | szt. | 2
59. | Zlewka plastikowa odporna na ksylen, poj.1 000ml | szt. | 4
60. | Zlewki z polipropylenu, poj.500ml | szt. | 6
61. | Zlewki PP, poj.400ml | szt. | 6
62. | Zlewki PP, poj.600ml | szt. | 6
63. | Zlewki szklane, wysokie, z wylewem, poj.1 000ml | szt. | 11
64. | Zlewki szklane, niskie, z wylewem, poj.250ml | szt. | 10
65. | Zlewka szklana 50ml | szt. | 3
66. | Zlewka szklana 100ml | szt. | 3
67. | Zlewka szklana 250ml | szt. | 13
68. | Zlewka szklana 500ml | szt. | 9
69. | Zlewki PP, poj.5 000ml, podziałka skali 500ml | szt. | 4
70. | Zlewki PP, skalowane 100ml | szt. | 10
71. | Zlewki PP, skalowane 250ml | szt. | 10
72. | Zlewki PP, skalowane 1 000ml, z uchwytem | szt. | 25
73. | Zlewki PP, skalowane 2 500ml, z uchwytem | szt. | 10
74. | Zlewka ceramiczna poj.2 000ml o 12cm | szt. | 6
75. | Cylindry szklane, miarowe, bez korka 50ml | szt. | 21
76. | Cylindry szklane, miarowe, bez korka 100ml | szt. | 30
77. | Cylindry szklane, miarowe, bez korka 250ml | szt. | 6
78. | Cylindry szklane, miarowe, bez korka 500ml | szt. | 32
79. | Cylindry szklane, miarowe, bez korka 1 000ml | szt. | 1
80. | Cylindry miarowe z PP, z podstawką 50ml | szt. | 4
81. | Cylindry miarowe z PP, z podstawką 100ml | szt. | 4
82. | Cylindry miarowe z PP, z podstawką 500ml | szt. | 4
83. | Cylinder miarowy, szklany ,poj.25ml | szt. | 3
84. | Cylinder miarowy ze szkła browokrzemowego o poj.10ml, podziałka skali 0,2ml | szt. | 6
85. | Lejek plastkowy odporny na ksylen, z podziałką śr.ok.15cm | szt. | 2
86. | Lejek analityczny z polietylenu PP, krótki wlot, średnica filtracyjna 150mm, średnica wylotu 36mm | szt. | 40
87. | Lejek analityczny z polietylenu PP, krótki wlot, średnica 120mm, żebrowany | szt. | 50
88. | Lejek z szerokim dziubkiem, śr.ok.15cm | szt. | 5
89. | Lejek zwykły śr.100mm | szt. | 10
90. | Lejek zwykły śr.75mm | szt. | 10
91. | Lejek zwykły śr.50mm | szt. | 10
92. | Bagietka szklana | szt. | 10
93. | Bagietka szklana dł. 30cm | szt. | 5
94. | Butelki do odczynników chemicznych, z możliwością sterylizacji, z zakrętką, z białego szkła 100ml | szt. | 30
95. | Butelki do odczynników chemicznych, z możliwością sterylizacji, z zakrętką, z białego szkła 500ml | szt. | 10
96. | Butelki do odczynników chemicznych, z możliwością sterylizacji, z zakrętką, z białego szkła 1 000ml | szt. | 5
97. | Kominki szklane, okrągłodenne na 5 preparatów, 76x26mm , z nakrętką | szt. | 30
98. | Kominki szklane, hartowane 50ml, na szkiełka podstawowe ,z pokrywą | szt. | 50
99. | Barwiacze HELLENDALA, szklane, 105x60x55cm z nakrywką | szt. | 40
100. | Pudełka z tworzywa sztucznego na eppendorówki, do głębokiego zamrażania, wym. 130x130mm, wys.52mm, na 81 miejsc. Wytrzymałość na mrożenie od -20ºC do -70ºC i rozmrażanie po 5 cyklach | szt. | 68
101. | Pudełko chłodzące na płytki PCR z żelowym, nietoksycznym wypełnieniem, 96 otworów na probówki PCR 0,2ml | szt. | 4
102. | Pudełko na preparaty na 100 szt. wymiary 275x185x40mm | szt. | 100
103. | Statywy PCR z pokrywą , 96 otworów na probówki PCR 0,2ml | szt. | 15
104. | Statywy ""2 w 1"" na mikroprobówki Rotilab, dwustronne, 96 otworów na micro probówki 0,5/0,65ml i 1,5/1,7ml | szt. | 30
105. | Statywy do probówek 10ml, śr.probówki 15mm, plastikowe na 60 probówek | szt. | 10
106. | Statywy do probówek 10ml, śr.probówki 15mm, metalowe 20 | szt. | 20
107. | Statywy do probówek 10ml, śr.probówki 15mm, metalowe 30 | szt. | 30
108. | Pojemnik transportowy na 5 -preparatów mikroskopowych, okrągły, z zakrętką, do transportowania i przechowywania w płynach | szt. | 501
109. | Pojemnik transportowy na 25 preparatów mikroskopowych z PS | szt. | 400
110. | Koperta z PP na 2 szt. preparatów , z tworzywa o wym. 76x26 , do transportu i do przechowywania | szt. | 200
111. | Pudełko z tworzywa na 100 preparatów mikroskopowych z ABS | szt. | 221
112. | Pudełko z tworzywa na 50 preparatów mikroskopowych z ABS | szt. | 200
113. | Statyw ponumerowany na 20 probówek typu Eppendorf o pojemnośći 1,5ml | szt. | 12
114. | Pojemnik o wym.16x26x30 z pokrywą, przezroczysty z plexi PMMA | szt. | 30
115. | Pojemnik o wym.31x26x30 z pokrywą przezroczysty z plexi PMMA | szt. | 12
116. | Statyw z PP z włóknem szklanym, na 12 probówek o średnicy 12mm, dwurzędowy o wys.80mm | szt. | 6
117. | Statyw z PP z włóknem szklanym, na 10 probówek o średnicy 18mm, dwurzędowy o wys.74mm | szt. | 6
118. | Statyw o wys.45mm na 100 probówek typu Eppendorf o poj.2ml | szt. | 2
119. | Pojemniki na próbki biologiczne z PS, z zakrętką PE, poj.15ml, śr.35x33mm | szt. | 2000
120. | Butla laboratoryjna z HDPE z kranikiem i nakrętką o poj.5l. | szt. | 16
121. | Pojemnik na odpady potencjalnie zakażne i ostre, z PP, czerwony, o poj.0,7l. | szt. | 850
122. | Pojemnik do transportu próbek o wym.320x230x19mm, z wyjmowanym statywem na probówki, wykonany z trwałego materialu, z przezroczystą ppokrywą, z rączką | szt. | 8
123. | Naczynka wagowe 5ml, PVC | szt. | 200
124. | Naczynka wagowe 70ml, PVC | szt. | 200
125. | Archiwa kartonowe-pudełka do archiwizacji bloczków parafinowych, pudełko z ośmioma szufladkami na 400 bloczków | szt. | 50
126. | Archiwa kartonowe- pudełka do archiwizacji preparatów mikroskopowych, o wym. 400x155x85mm do archizacji ok.1.300 preparatów mikroskopowych | szt. | 60
127. | Pojemnik cylindryczny na 5-10 szkielek, zakręcany z możliwością plombowania | szt. | 10
128. | Zestaw do standartowych barwień, składający się z metalowego stelaża, pojemników z przykrywką wykonanych z odpornego na temperaturę i odczynniki chemiczne tworzywa oraz koszyka z uchwytem o pojemności 25 szkiełek, zaprojektowany w sposób umożliwiający zamknięcie pojemnika w trakcie barwienia | szt. | 3
129. | Pojemnik PP z pokrywą do autoklawowania końcówek do pipet automatycznych na ok.200 miejsc, do końcówek 10 μl | szt. | 10
130. | Pojemnik PP z pokrywą do autoklawowania końcówek do pipet automatycznych na ok.200 miejsc, do końcówek 200 μl | szt. | 10
131. | Pojemnik PP z pokrywą do autoklawowania końcówek do pipet automatycznych na ok.200 miejsc, do końcówek 1 000μl | szt. | 10
132. | Statyw do probówek Eppendorf 1,5-2 ml, PP, 20 miejscowy | szt. | 10
133. | Statyw metalowy , nie druciany, do probówek f 1,5-1,6cm, dwudziestodołkowy, wys.70 mm | szt. | 5
134. | Statyw metalowy, nie druciany, do probówek 1,1-1,3 cm, dwudziestodołkowy, wys.70mm | szt. | 1
135. | Statyw stojący na pipety automatyczne, 4-5 miejscowy | szt. | 1
136. | Statyw karuzelowy do pipet automatycznych 5 miejscowy | szt. | 1
137. | Statyw do mikroprobówek Eppendorfa na 20 naczynek reakcyjnych 0,2-1,5 ml | szt. | 3
138. | Moździeż porcelanowy szorstki z wylewem śr. 125 mm | szt. | 20
139. | Szczoteczki do mycia probówek Ø 6 mm włos z tworzywa sztucznego z miękkim zakończeniem | szt | 50
140. | Szczoteczki do mycia probówek Ø 12 mm z miękkim zakończeniem | szt | 50
141. | Szczoteczki do mycia probówek Ø 16 mm z miękkim zakończeniem | szt | 20
142. | Szczoteczki do mycia probówek Ø 20 mm włos z tworzywa sztucznego z miękkim zakończeniem | szt | 20
143. | Szalki Petriego PP steryne Ø 60 mm bez żeber | szt | 1000
144. | Szalki Petriego PP steryne Ø 90 mm, wys. 15 mm z żebrami | szt | 5000
145. | Szalki Petriego PP steryne Ø 90 mm trójdzielna | szt | 500
146. | Pojemnik poj. 60 ml PP sterylny z zakrętką do posiewu kału z łopatką – pakowany indywidualnie | szt | 1000
147. | Pipety serologiczne poj. 5 ml wielomiarowe, z polistyrenu, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 50000
148. | Pipety serologiczne poj. 10 ml wielomiarowe, z polistyrenu, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 50000
149. | Pipety serologiczne poj. 25 ml wielomiarowe, z polistyrenu, sterylne, pakowane pojedynczo | szt. | 50000
150. | Probówki PP 15 ml, stożkowo-denne, skalowane, jalowe | szt. | 30000
151. | Probówki PP 50 ml, stożkowo-denne, skalowane, jalowe | szt. | 20000
152. | Płytki 6 miejscowe, płaskodenne jałowe, z pokrywą | szt. | 10000
153. | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, jałowa , z podłożem AMIES | szt. | 20000
154. | Pałeczka drewniana 2,5 x 200 mm, z wacikiem bawelnianym, niejalowa | szt. | 16500
155. | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym 2,5x150mm, jałowa, pakowana indywidualnie | szt. | 16500
156 | Pałeczka drewniana z wacikiem bawełnianym, 2,5x150mm, pakowana indywidualnie, jałowa | szt. | 15000
157. | Pałeczka polistyrenowa z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, jałowa, bez podłoża | szt. | 30000
158. | Pałeczka aluminiowa z wacikiem bawełnianym w probówce transportowej, jałowa, z podłożem STUART | szt. | 350
159. | Nożyki hematologiczne, jałowe, pakowane indywidualnie | szt. | 12000
160. | Zestaw transportowo wzrostowy do posiewu moczu, płaskie dno | szt. | 50
Razem:
Razem wartość netto:....................................Słownie złotych.........................................................................
Razem wartość brutto: ...................................Słownie złotych.........................................................................
| ………………………….. |  |  |  | ……………………………………………………..
| Miejscowość i data |  |  |  | Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem
- 10 szt do pozycji nr: 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16,17, 18, 20, 22 i 26;
- 5 szt do pozycji nr: 12, 13, 14, 15, 23 i 25
- 2 szt.do pozycji nr 30, 31, 32, 33, 34, 35
- 2 szt.do pozycji nr 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
- 2 szt. do pozycji nr: 100, 108, 109, 110 (próbki bezzwrotne)
Wymagane jest oświadczenie Wykonawcy, że są kompatybilne z ezami metalowymi do pozycji nr 46, 47
Wymagania Jakościowe i kontrola jakości:
Dla próbówek pozycje od nr 1 do nr 26:
1. Dokładność wykonania.
2. Wytrzymałość na pękanie - dla pozycji 1, 4, 5, 6, 8, 19, 21, 24, 150 i 151 (po 20 szt próbek) i pozycji 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16,17, 18, 20, 22 i 26 (po 10 szt próbek) - do 1 sztuki może ulec pęknięciu; dla pozycji 12, 13, 14, 15, 23 i 25 (po 5 próbek) żadna próbka nie może ulec pęknięciu .
3. Szczelność - dla pozycji 9, 22 i 26 (po 10 szt próbek) - do 1 sztuki może być nieszczelna; dla pozycji 12, 13, 14, 15 i 25 (po 5 próbek) żadna próbka nie może być nieszczelna.
Dla próbówek pozycje nr 100, 108, 109 i 110:
1. Dokładność wykonania w tym szczelność

## Pakiet 4
Załącznik nr 4 do SIWZ do PN-38/17/MJ
Pakiet 4
Pipety nastawne
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Vat % | Wartość brutto PLN | nr kat.
1. | Pipety nastawne o zmiennej objętości, automatyczne, research plus 0,1-2,5 µl | szt. | 3
2. | Pipety nastawne o zmiennej objętości, automatyczne, research plus 0,5-10 µl | szt. | 2
3. | Pipety nastawne o zmiennej objętości, automatyczne, research plus 2-20 µl light gray | szt. | 1
4. | Pipety nastawne o zmiennej objętości, automatyczne, research plus 2-20 µl yellow | szt. | 1
5. | Pipety nastawne o zmiennej objętości, automatyczne, research plus 10-100 µl | szt. | 1
6. | Pipety nastawne o zmiennej objętości, automatyczne, research plus 20-200 µl | szt. | 1
7. | Pipety nastawne o zmiennej objętości, automatyczne, research plus 3 Pack, opcja; 0,5-0 µl/10-100 µl/100-1000 µl | op | 1
8. | Statyw karuzelowy na 6 pipet | szt. | 2
Razem
Razem wartość netto:....................................Słownie złotych.........................................................................
Razem wartość brutto: ...................................Słownie złotych.........................................................................
| ………………………….. |  |  |  | ……………………………………………………..
| Miejscowość i data |  |  |  | Czytelny podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub pieczątka wraz z podpisem