Załącznik nr 1 do SIWZ PN-144/18/DF

| JEDNORAZOWE POJEMNIKI DO TRANSPORTU MATERIAŁU TKANKOWEGO DO BADAŃ W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH |
| --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry produktu | Wielkość op. lub j.m. | Zamawiana ilość na okres 12 miesięcy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer kat. Produktu/ nazwa Producenta |
| 1 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 15 ml | - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 30 ml | pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 40 ml | - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 60 ml | -pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 100 ml | - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro |  | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 120 ml | pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, -pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro |  | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 150 ml | - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro |  | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 200 ml | - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik szczelnie zakręcany, - pojemnik bezbarwny z wysokiej jakości tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik jednorazowego użytku, niesterylny, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro |  | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 9 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 120 ml | - pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 6 500 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 150-170 ml | -pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), -wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 190-210 ml | pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 350-370 ml | pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 520-540 ml | pojemnik do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 4 500 |  |  |  |  |  |
| 14 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 830-850 ml | - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 1 200 ml | - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 2 300- 2 500 ml | - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 17 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 3 300-3 500 ml | - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 5 300-5 500 ml | - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), -wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 10 500- 10 800 ml | - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), - wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 1 200 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Wartość netto: …………………….. PLN, (słownie: …………….) Wartość brutto: ……………………. PLN, (słownie: …………….) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| (data, pieczęć, podpis) |  |  |  |  |  |  |