Załącznik nr 1 do SIWZ PN-144/18/DF

| JEDNORAZOWE POJEMNIKI DO TRANSPORTU MATERIAŁU TKANKOWEGO DO BADAŃ W ZAKRESIE BADAŃ PATOMORFOLOGICZNYCH |
| --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Wymagane parametry produktu | Wielkość op. lub j.m. | Zamawiana ilość na okres 12 miesięcy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat | Wartość brutto | Numer kat. Produktu/ nazwa Producenta |
| 1 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 15 000-16 000 ml | - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), -wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego o pojemności 20 000 ml | - pojemnik z uchwytem do transportu materiału tkankowego w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach, - pojemnik ze szczelną pokrywka zamykaną na wcisk, - pojemnik z plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika i rozlanie utrwalacza, - pojemnik z klipsem ułatwiającym otwieranie, przypadkowe - pojemnik koloru białego z wysokiej jakości, tworzywa sztucznego – polipropylenu, - pojemnik z etykietą z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (min. dane pacjenta, numer badania, data pobrania), -wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. |  | 500 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Wartość netto: …………………….. PLN, (słownie: …………….) Wartość brutto: ……………………. PLN, (słownie: …………….) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| (data, pieczęć, podpis) |  |  |  |  |  |  |